## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## для заказа ленточного весового дозатора непрерывного действия

Дата заполнения листа «_____»___________20___ г.

Предприятие: _______________________________________________________________________

Фамилия, имя  и должность лица заполнившего лист: _____________________________________

Контактный телефон (с кодом города):  _________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________

Идентификация дозатора: (место установки, технологический объект, цех)___________________

___________________________________________________________________________________

Количество дозаторов  по данному опросному листу ______________________________________

Характеристика дозируемого материала

| Наименование дозируемого материала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранулометрический состав |  | Минимальный | Основной | Максимальный |
|  | Размер частиц, мм |  |  |  |
|  | % от общего объема |  |  |  |
| Наибольший размер куска, мм |  |  |  |  |
| Насыпная (объемная) масса, т/м3 |  |  |  |  |
| Угол естественного откоса материала,  |  |  |  |  |
| Максимальная температура материала, С |  |  |  |  |
| Связанная влажность, % |  |  |  |  |
| Влажность поверхности, % |  |  |  |  |
| Характеристики потока: |  |  |  |  |
| - свободная текучесть | □ плохая □ удовлетворительная □ высокая |  |  |  |
| - образование сводов | □ да □ нет |  |  |  |
| - липкий, клейкий | □ да □ нет |  |  |  |
| - абразивность | □ низкая □ умеренная □ высокая |  |  |  |
| - химическая агрессивность к металлу | □ да □ нет |  |  |  |
| - химическая агрессивность к резине | □ да □ нет |  |  |  |

Основные технические характеристики дозатора

| Режим работы (один из трех вариантов): | □ непрерывное дозирование с подсчетом массы материала; □ порционное дозирование (величина порции ________ кг, максимальное время отвеса порции __________ мин); □ конвейер-весоизмеритель, без дозирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшая производительность дозатора, т/ч (заполняется при работе в режиме непрерывного дозирования или в режиме весов непрерывного взвешивания) | □ 1,0 | □ 1,6 | □ 2,5 | □ 4 | □ 6,3 |
|  | □ 10 | □ 16 | □ 25 | □ 40 | □ 63 |
|  | □ 100 | □ 250 | □ 400 |  |  |
|  | Наименьшая производительность дозатора составляет 10% от наибольшей |  |  |  |  |
| Рабочая (реальная) производительность дозатора, т/ч (заполняется при работе в режиме непрерывного дозирования или в режиме весов непрерывного взвешивания) | от _______ т/ч до ______ т/ч |  |  |  |  |
| Пределы допускаемой погрешности | □ 0,25 | □ 0,5 | □ 1,0 | □ 1,5 | □ 2,0 |
| Для каких задач предназначен: | □ технологический учет □коммерческие расчеты |  |  |  |  |

##### Характеристики дозирующего конвейера-весоизмерителя

Привязка конвейера к месту установки:

Укажите размер в мм:

| Е* | F* | h | H | axb | ød |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по осям загрузки | по осям барабанов | строительная высота дозатора | высота питающего бункера | внутренний размер выхода питающего бункера | (или) внутренний выходной диаметр питающего бункера |

| AхВ | ØD | С | X* | Y* | Z* | W* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общий размер питающего бункера | (или) общий диаметр питающего бункера | ширина ленты | свободное место от оси дозатора | свободное место от оси дозатора | свободное место от оси выгрузки | свободное место от оси загрузки |

* если размер не лимитирован – поставьте прочерк

| Ёмкость питающего бункера, куб.м. |  |
| --- | --- |
| Способ загрузки питающего бункера | □ механический транспорт □ пневмотранспорт |
| Расположение мотор-редуктора (см. рис) | □ справа □ слева |
| Привод дозатора (расположение мотор-редуктора) | □ передний (в голове конвейера) □ задний (в хвосте конвейера) |
| Исполнение ленты: |  |
| - обычное | □ да □ нет |
| - теплостойкое (до 150С) | □ да □ нет |
| - масло-бензостойкое | □ да □ нет |
| Высота бортов дозатора | □ 220 мм □ ________ мм |
| Скребок для очистки ленты: |  |
| - внешний | □ да □ нет |
| - внутренний | □ да □ нет |
| Установка конвейера | □ на колесах □ на стойках |
| Аспирационные кожухи: |  |
| - полная аспирация всей рабочей ветви ленты | □ да □ нет |
| - выгрузочный аспирационный кожух | □ да □ нет |

##### Характеристики загрузочной воронки

| Загрузочная воронка | □ да □ нет |
| --- | --- |
| Футеровка загрузочной воронки | □ да □ нет |
| Электровибратор | □ да □ нет |
| Выгрузочный вертикальный шибер, регулирующий толщину слоя материала на ленте | □ да □ нет |
| Отсекающая горизонтальная заслонка | □ да □ нет |
| Тип отсекающей заслонки | □ штыревая заслонка □ шибер стационарный винтовой □ шибер съемный лотковый □ роторный (шлюзовый) питатель |

##### Характеристики системы управления дозатором

| Расстояние от конвейера-весоизмерителя до места установки шкафа системы управления, м |  |
| --- | --- |
| Дополнительный выносной блок дублирования | □ да □ нет (если да, описать предназначение) |
| Способ обмена системы управления для связи с АСУ верхнего уровня | □ Modbus TCP □ Modbus RTU |
| Наличие внешних дискретных сигналов (описать назначение) |  |
| Управление посредством аналоговых сигналов 4-20мА или 0-10В Задание скорости или производительности дозатора. | □ 4-20мА □ 0-10В |
| Получение сигнала о производительности и скорости дозатора. | □ 4-20мА □ 0-10В |

##### Условия работы дозатора

|  | Конвейер - весоизмеритель | Шкаф системы управления |
| --- | --- | --- |
| Расположение оборудования | □ открытый воздух □ отапливаемое помещение □ неотапливаемое помещение | □ открытый воздух □ отапливаемое помещение □ неотапливаемое помещение |
| Диапазон температур окружающего воздуха, С |  |  |
| Влажность воздуха, % |  |  |
| Содержание пыли г/м2 |  |  |

###### Дополнительные требования к дозатору, в т.ч. дополнительное оборудование, ЗИП, необходимость запасной транспортерной ленты-кольца и др.

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подпись _____________________/___________________/